## Slide 1: RAPID Wasserschadensanierung GmbH
Leitungswasserschaden im Gebäude, was tun?
Wie erfolgt eine Leckageortung?
Wie können die verursachten Schäden behoben werden?
Leitungswasserschaden im Gebäude, was tun?
Wie kann eine Leckageortung erfolgen?
Wie können die verursachten Schäden behoben werden?

## Slide 2
Agenda
Einleitung/ Statistik
Möglichkeiten der Leckageortung
Durchführung einer technischen Trocknung
Wiederherstellung des Originalzustandes nach Wasserschaden
Präventivmaßnahmen zur Vermeidung eines Leitungswasserschadens

## Slide 3
Chart: 
Chart: Leitungswasserschäden, betroffene Installationen
| Abwasser/ Regenwasser | Kaltwasser | Warmwasser | Heizung
 | 0.05 | 0.67 | 0.18 | 0.1
Stand 2012

## Slide 4: Schadenursache unbekanntSScha
Schadenursache unbekannt…
Leckageortung erforderlich !

## Slide 5
Druckprüfmethode mit Kompressor

## Slide 6
Gasdetektor im Einsatz

## Slide 7
Rohrkamera zur Kanalbefahrung

## Slide 8
Endoskopie eines Versorgungs-Schachtes

## Slide 9
Leckstelle
gefunden !

## Slide 10
Grundprinzip der technischen Trocknung

## Slide 11
Technische Trocknung mit stolperfreier Schlauchverlegung in einem Bürogebäude

## Slide 12
Schwingbodentrocknung in einer Sporthalle

## Slide 13
Starke Schädigungen von Wand und Boden aufgrund nicht eingeleiteter technischer Trocknung

## Slide 14
Sofortmaßnahmen nach einem Leitungswasserschaden
Absperren der Hauptwasserleitung
Stromzufuhr unterbrechen
Hausverwaltung und/oder Versicherung informieren
Wenn möglich, Heizungen aufdrehen oder höherdrehen
- Aufstellung von Kondensationstrocknern zur Schadensminderung

## Slide 15
In das sanierte Heim zieht die Familie gern ein

## Slide 16
Präventivmaßnahmen für Mieter oder Eigentümer
Veränderungen am Gebäude/ Wohnung der Hausverwaltung melden
Zulaufhähne Waschmaschine/ Geschirrspüler nach Benutzung abdrehen
Bei Abwesenheit Absperrhähne abdrehen, Schlüssel beim Nachbarn oder C.Hopf Immobilienverwaltung zu Kontrolle hinterlassen
Alte oder marode Leitungssysteme reparieren oder erneuern
Leerwohnungen oder- räume im Winter überschlägig beheizen
Eventuell Fenster nachträglich abdichten oder erneuern
An geometrischen Problemzonen Rohrbegleitheizungen einbauen

## Slide 17
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit